## REG. CADENA DE RED FRÌA
DIRECCIÓN QUIRÚRGICA
COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA
SISTEMA DE MANEJO Y USO DE MEDICAMENTOS
REGISTRO DE TEMPERATURA
| SERVICIO: | [33 empty] | MES y AÑO:
DÍA |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16
Turno |  | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N
T actual
T. Max
T. Min
GRÁFICO DE CONTROL DE TEMPERATURA
TEMPERATURA
8
7
6
5
4
3
2
DÍA |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
Turno |  | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N | M | V | N
T actual
T. Max
T. Min
GRÁFICO DE CONTROL DE TEMPERATURA
TEMPERATURA
8
7
6
5
4
3
2
Nota: Si la temperatura sale del rango (2° a 8° C) Notificar a Mantenimiento y Conservación
Conservar la hoja de registro en el servicio que corresponde.
Nombre y Firma Enf. Jefe de Servicio.
F01-MOP-CFV-01 REV.05 DIC 20

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DE REGISTRO
CADENA DE RED FRÌA
DEFINICION
Un sistema de conservación estable y controlada de temperatura idónea. Conjunto de normas, actividades y procedimientos que aseguran la correcta conservación de los inmuno biológicos y medicamentos durante su transporte, manejo y distribución desde el momento en que finaliza su producción hasta que son aplicados al usuario.
USOS
La cadena de frío se emplea en vacunas para garantizar su inmuno genicidad, eficacia protectora y en medicamentos termolábiles para garantizar su conservación.
OPERACIONES BASICAS
Las tres operaciones fundamentales de la cadena de frío son:
1. Almacenamiento
2. Transporte
3. Distribución
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
En el sistema de Red Fría, se pueden utilizar refrigeradores domésticos y/o frigobar
RECOMENDACIONES GENERALES DE USO DE LOS REFRIGERADORES
1) Instalar el refrigerador lejos de toda fuente de calor, a unos 15 cm. de distancia, de la pared y del techo como mínimo, en posición perfectamente nivelada.
2) Todos los refrigeradores deben tener un monitoreo térmico que consiste en un termómetro.
3) Diariamente y una vez por turno, verifique la temperatura interior del refrigerador, la cual debe mantenerse entre 2 y 8 grados C.
4) Diariamente y una vez por turno, anote la lectura del termómetro del refrigerador, en la hoja de registro de temperatura de la red de frío. Así como un punto (visible, con tinta azul) y dibuje la línea del grafico.
5) En el espacio libre del congelador, se deben colocar determinado número de paquetes fríos que puedan congelarse en un periodo de 24 horas, teniendo cuidado que la temperatura interna del gabinete de conservación no exceda de 8° C.
6) En los estantes inferiores del gabinete del refrigerador, se deben ubicar las botellas llenas de agua (plásticas de preferencia) cerradas, esto permite estabilizar y recuperar la temperatura interna más rápidamente después de abrir la puerta. Estas botellas deben guardar entre si una distancia de 2,5 cm (1-2 pulgadas) y a similar distancia de las paredes del refrigerador para que el aire que se encuentra dentro circule.
7) Se utilizaran bandejas o rejillas que pueden ser de cualquier tipo, siempre y cuando se adapten perfectamente a los espacios internos del gabinete donde deben ubicarse con los frascos de medicamentos o vacunas y se colocan en la parte central del refrigerador
8) No guarde bandejas o rejillas con medicamento o biológicos en los estantes inferiores ni en la puerta. Deje espacio entre estos para que circule el aire frío entre los mismos.
9) Si debe apagar el refrigerador por aseo programado, guarde los medicamentos y o productos biológicos temporalmente en un termo o caja fría. Deberá tener registro del aseo programado y realizado.
10) En caso de fallas del refrigerador, este deberá estar desconectado mientras se realiza su reparación; los medicamentos y biológicos deben ser trasladados previamente a otro equipo.
11) Cuando se utilice un frasco de medicamento multidosis se colocará un membrete o etiqueta con la fecha de apertura y fecha de caducidad.
12) En caso de incidencia (perdida de la continuidad de la red fría) se deberá dar aviso a Farmacia.
CAJAS TERMICAS:
Son cajas con estructura aislante de poliuretano inyectado, recubierta con plástico u otro material afín, con cierre hermético y capacidad para acomodar los paquetes fríos alrededor de las vacunas y o medicamentos. Se debe utilizar para el transporte interno de un servicio a otro y en general cuando se necesita conservar biológicos o medicamentos de 16 a 60 horas.
TERMOS
Son recipiente de pequeñas dimensiones fabricado con paredes aislantes de poliuretano y poli estireno. Se pueden utilizar para el transporte de vacunas y medicamentos, puede mantenerlos por lapsos de 4 a 8 horas.
IMPORTANTE
· El rango de temperatura normal es de 2º a 8º centígrados
· Haga la lectura haciendo una marca visible en el lugar del grafico que corresponda.
· Se recomienda mantener una botella de suero salino dentro
· Mantenga un inventario general del contenido del refrigerador en la puerta
· Cuando se utilice un frasco de medicamento multi dosis colocar un membrete con fecha de apertura y fecha de caducidad.
· En caso de incidencia ( perdida de la continuidad de la red fría ) llamar a:
Farmacia Ext.: 18136
Servicio, mes y año
Registrar con letra de molde y tinta color azul el nombre del servicio correspondiente, el mes y año en curso.
Día, Turno actual
Registrar en el recuadro correspondiente al día en curso con tinta de color azul el número de grado en el que se encuentra el termómetro del refrigerador la cual debe mantenerse entre 2º y 8º C.
Grafico de Control de Temperatura:
Diariamente, por turno anote la lectura del termómetro del refrigerador, en la hoja de registro de temperatura de la red de frío marque con un punto visible y tinta azul por turno dando continuidad a la línea del grafico.
Nombre y firma del Jefe y/o encargado del servicio
El profesional de Enfermería responsable del servicio escribirá su nombre completo iniciando por apellido y plasmara su rúbrica en el espacio correspondiente.
Observaciones
La hoja del Formato Cadena de Red Fría deberá mantenerse en la puerta del refrigerador.
En caso de incidencia (perdida de la continuidad de la red fría) llamar a Farmacia Ext. 18136.
Si la temperatura sale del rango (2º a 8º C) notificar al Departamento de Mantenimiento y Conservación.
La hoja requisitada correctamente a fin de mes deberá integrarse en la carpeta correspondiente.
Servicio: Traumatología
Mes y año: Junio 2015
L.E.O García Alarcón Arely